## 扶梯基础资料
电梯编号 | 电梯位置 | 产品合格证 | [5 empty] | 产品（改造）合格证 | [9 empty] | 使用登记证 | [8 empty] | 使用登记证（副本） | 填表人 | 提交人 | 提交时间 | 更新时间
|  | 使用编号 | 维保单位 | 维保电话 | 检验单位 | 检验人员 | 下次检验日期 | 合同号 | 用户名称 | 产品型号 | 梯级宽度（MM） | 倾斜角度（度） | 额定速度（M/S） | 提升高度（M） | 曳引机型号/编号 | 控制屏型号/编号 | 出厂日期 | 使用证编号 | 注册代码 | 使用单位 | 设备类别 | 设备名称或型号 | 制造单位 | 制造许可证号 | 制造出厂编号 | 单位内部编号
FT6-1 | 10-11站台北首层进站 | 梯粤A500023855 | 西子奥的斯 | 61351053 | 广州铁路（集团）公司特种设备检测所 | 肖海、王国 | 2017-06-26 | F8SE3116 | 广州铁路（集团）公司广州新客站 | X021NP-S | 1000 | 27.3 | 0.5 | 12 | EM-H2、2009WE773 | MPC1/8146 | 2010-03-18 | 梯粤A5000023868 | 3.5004e+19 | 广州南车站 | 电梯 | S021NP-S | 奥的斯公司 | F8SEE3116(F8NX8146) | F8SE3116 |  |  | 龙琳 | 龙琳 | 2016-11-11 15:13 | 2016-11-11 15:13

## 直梯基础资料
电梯位置 | 电梯位置 | 设备代码 | 产品合格证 | [12 empty] | 使用登记证 | [8 empty] | 使用登记证（副证） | 填表人 | 提交人 | 提交时间 | 更新时间
|  |  | 产品合同编号 | 订货单位 | 出厂编号 | 出厂日期 | 产品名称 | 驱动方式 | 产品型号 | 操作系统 | 额定载重量（KG） | 额定速度（M/S） | 开门型式 | 站门数（站/门） | 轿香尺寸（MM宽/MM深） | 使用证编号 | 注册代码 | 使用单位 | 设备类别 | 设备名称或型号 | 制造单位 | 制造许可证号 | 设备出厂编号 | 单位内部编号
DT23-11 | 西南办公楼 | 3.1304e+18 | 09ELE13-141-31 | 广州铁路（集团）公司广州新客站 | 912000994 | 2009-12-01 | 乘客电梯 | 交流变压变频调速 | ELENESSA | 1C～2BC | 1350 | 1 | 中分式 | 2016-03-03 | 2000/1500 | 梯粤A500029932 | 注册代码 | 广州南车站 | 电梯 | ELENESSA | 上海三菱 | TS2310025-2012 | 912000994 |  |  | 龙琳 | 龙琳 | 2016-11-11 15:13 | 2016-11-11 15:13

## 电梯故障维修记录
电梯位置 | 电梯编号 | 故障信息 | [5 empty] | 维修单位 | 填报人 | 提交人 | 提交时间 | 更新时间
|  | 报修时间 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 | 更换配件 | 修复时间
西南广厅二层（西） | FT16-8 | 2015-02-07 | 流量指示灯不亮 | 流量指示灯烧坏 | 更换 | 1个流量指示灯 | 2015-02-07 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 华阳 | 华阳 | 2016-11-15 | 2016-11-15

## 电梯年度验收检验报告
电梯编号 | 电梯位置 | 年度电梯定期验收检验报告 | 提交人 | 提交时间 | 更新时间
DT24-8 | A24-25站台 | 点击查看后，载入图片 | 华阳 | 2016-12-02 | 2016-12-02

## 扶梯-直梯-基础资料字段比较
扶梯 |  |  | 直梯
电梯编号 |  | FT6-1 | 电梯位置 |  | DT23-11
电梯位置 |  | 10-11站台北首层进站 | 电梯位置 |  | 西南办公楼
产品合格证 | 使用编号 | 梯粤A500023855 | 设备代码 |  | 3.1304e+18
| 维保单位 | 西子奥的斯 | 产品合格证 | 产品合同编号 | 09ELE13-141-31
| 维保电话 | 61351053 |  | 订货单位 | 广州铁路（集团）公司广州新客站
| 检验单位 | 广州铁路（集团）公司特种设备检测所 |  | 出厂编号 | 912000994
| 检验人员 | 肖海、王国 |  | 出厂日期 | 2009-12-01
| 下次检验日期 | 2017-06-26 |  | 产品名称 | 乘客电梯
产品（改造）合格证 | 合同号 | F8SE3116 |  | 驱动方式 | 交流变压变频调速
| 用户名称 | 广州铁路（集团）公司广州新客站 |  | 产品型号 | ELENESSA
| 产品型号 | X021NP-S |  | 操作系统 | 1C～2BC
| 梯级宽度（MM） | 1000 |  | 额定载重量（KG） | 1350
| 倾斜角度（度） | 27.3 |  | 额定速度（M/S） | 1
| 额定速度（M/S） | 0.5 |  | 开门型式 | 中分式
| 提升高度（M） | 12 |  | 站门数（站/门） | 2016-03-03
| 曳引机型号/编号 | EM-H2、2009WE773 |  | 轿香尺寸（MM宽/MM深） | 2000/1500
| 控制屏型号/编号 | MPC1/8146 | 使用登记证 | 使用证编号 | 梯粤A500029932
| 出厂日期 | 2010-03-18 |  | 注册代码 | 注册代码
使用登记证 | 使用证编号 | 梯粤A5000023868 |  | 使用单位 | 广州南车站
| 注册代码 | 3.5004e+19 |  | 设备类别 | 电梯
| 使用单位 | 广州南车站 |  | 设备名称或型号 | ELENESSA
| 设备类别 | 电梯 |  | 制造单位 | 上海三菱
| 设备名称或型号 | S021NP-S |  | 制造许可证号 | TS2310025-2012
| 制造单位 | 奥的斯公司 |  | 设备出厂编号 | 912000994
| 制造许可证号 | F8SEE3116(F8NX8146) |  | 单位内部编号
| 制造出厂编号 | F8SE3116 | 使用登记证（副证）
| 单位内部编号 |  | 填表人 |  | 龙琳
使用登记证（副本） |  |  | 提交人 |  | 龙琳
填表人 |  | 龙琳 | 提交时间 |  | 2016-11-11 15:13
提交人 |  | 龙琳 | 更新时间 |  | 2016-11-11 15:13
提交时间 |  | 2016-11-11 15:13
更新时间 |  | 2016-11-11 15:13